* TH01

*   03           All peaks at   58.47 ±    0.50 bp in blue

*   04           All peaks at   62.47 ±    0.50 bp in blue

*   05           All peaks at   66.23 ±    0.50 bp in blue

*   06           All peaks at   70.00 ±    0.50 bp in blue

*   07           All peaks at   73.73 ±    0.50 bp in blue

*   08           All peaks at   77.75 ±    0.50 bp in blue

*   09           All peaks at   81.78 ±    0.50 bp in blue

*   9.3          All peaks at   84.84 ±    0.40 bp in blue

*   10           All peaks at   85.90 ±    0.40 bp in blue

*   11           All peaks at   90.00 ±    0.50 bp in blue

*   12           All peaks at   94.00 ±    0.50 bp in blue

*   13           All peaks at   98.00 ±    0.50 bp in blue

*   13.3        All peaks at  101.55 ±   0.50 bp in blue

*   14           All peaks at  102.60 ±   0.50 bp in blue

* Amelo

*   X            (X) All peaks at  124.20 ±    0.50 bp in blue

*   Y            (X) All peaks at  130.11 ±    0.50 bp in blue

* FGA

*   17           (X) All peaks at  140.45 ±    0.50 bp in blue

*   18           (X) All peaks at  144.91 ±    0.50 bp in blue

*   19           (X) All peaks at  149.35 ±    0.50 bp in blue

*   20           (X) All peaks at  153.63 ±    0.50 bp in blue

*   21           (X) All peaks at  157.87 ±    0.50 bp in blue

*   22           (X) All peaks at  162.04 ±    0.50 bp in blue

*   23           (X) All peaks at  166.15 ±    0.50 bp in blue

*   24           (X) All peaks at  170.24 ±    0.50 bp in blue

*   25           (X) All peaks at  174.31 ±    0.50 bp in blue

*   26           (X) All peaks at  178.37 ±    0.50 bp in blue

*   26.2        (X) All peaks at  180.36 ±    0.50 bp in blue

*   27           (X) All peaks at  182.36 ±    0.50 bp in blue

*   28           (X) All peaks at  186.38 ±    0.50 bp in blue

*   29           (X) All peaks at  190.39 ±    0.50 bp in blue

*   30           (X) All peaks at  194.42 ±    0.50 bp in blue

*   30.2        (X) All peaks at  196.21 ±    0.50 bp in blue

*   31.2        (X) All peaks at  200.18 ±    0.50 bp in blue

*   32.2        (X) All peaks at  204.23 ±    0.50 bp in blue

*   33.2        (X) All peaks at  208.28 ±    0.50 bp in blue

*   42.2        (X) All peaks at  245.02 ±    0.50 bp in blue

*   43.2        (X) All peaks at  249.13 ±    0.50 bp in blue

*   44.2        (X) All peaks at  253.18 ±    0.50 bp in blue

*   45.2        (X) All peaks at  257.24 ±    0.50 bp in blue

*   46.2        (X) All peaks at  261.26 ±    0.50 bp in blue

*   47.2        (X) All peaks at  265.32 ±    0.50 bp in blue

*   48.2        (X) All peaks at  269.43 ±    0.50 bp in blue

*   49.2        (X) All peaks at  273.54 ±    0.50 bp in blue

*   50.2        (X) All peaks at  277.60 ±    0.50 bp in blue

*   51.2        (X) All peaks at  281.53 ±    0.50 bp in blue

*   52.2        (X) All peaks at  285.53 ±    0.50 bp in blue

*   53.2        (X) All peaks at  289.53 ±    0.50 bp in blue

* D18S51

*   05           (X) Highest peak at  101.33 ±    0.50 bp in green

*   06           (X) Highest peak at  105.33 ±    0.50 bp in green

*   07           (X) Highest peak at  109.33 ±    0.50 bp in green

*   09           (X) Highest peak at  117.02 ±    0.50 bp in green

*   10           (X) Highest peak at  120.94 ±    0.50 bp in green

*   10.2        (X) Highest peak at  123.05 ±    0.50 bp in green

*   11           (X) Highest peak at  124.80 ±    0.50 bp in green

*   12           (X) Highest peak at  128.77 ±    0.50 bp in green

*   13           (X) Highest peak at  132.77 ±    0.50 bp in green

*   13.2        (X) Highest peak at  134.82 ±    0.50 bp in green

*   14           (X) Highest peak at  136.70 ±    0.50 bp in green

*   14.2        (X) Highest peak at  138.81 ±    0.50 bp in green

*   15           (X) Highest peak at  140.85 ±    0.50 bp in green

*   16           (X) Highest peak at  145.11 ±    0.50 bp in green

*   17           (X) Highest peak at  149.33 ±    0.50 bp in green

*   18           (X) Highest peak at  153.33 ±    0.50 bp in green

*   19           (X) Highest peak at  157.33 ±    0.50 bp in green

*   20           (X) Highest peak at  161.33 ±    0.50 bp in green

*   21           (X) Highest peak at  165.50 ±    0.50 bp in green

*   22           (X) Highest peak at  169.46 ±    0.50 bp in green

*   23           (X) Highest peak at  173.35 ±    0.50 bp in green

*   24           (X) Highest peak at  177.23 ±    0.50 bp in green

*   25           (X) Highest peak at  181.18 ±    0.50 bp in green

*   26           (X) Highest peak at  184.98 ±    0.50 bp in green

*   27           (X) Highest peak at  188.91 ±    0.50 bp in green

*   28           (X) Highest peak at  193.00 ±    0.50 bp in green

*   29           (X) Highest peak at  197.00 ±    0.50 bp in green

* D16S539

*    03          (X) Highest peak at   70.09 ±    0.50 bp in yellow

*    04          (X) Highest peak at   74.09 ±    0.50 bp in yellow

*    05          (X) Highest peak at   78.09 ±    0.50 bp in yellow

*    06          (X) Highest peak at   82.09 ±    0.50 bp in yellow

*    07          (X) Highest peak at   86.09 ±    0.50 bp in yellow

*    08          (X) Highest peak at   90.50 ±    0.50 bp in yellow

*    09          (X) Highest peak at   94.73 ±    0.50 bp in yellow

*    10          (X) Highest peak at   99.00 ±    0.50 bp in yellow

*    11          (X) Highest peak at  103.00 ±   0.50 bp in yellow

*    12          (X) Highest peak at  107.00 ±   0.50 bp in yellow

*    13          (X) Highest peak at  111.00 ±   0.50 bp in yellow

*    14          (X) Highest peak at  114.88 ±   0.50 bp in yellow

*    15          (X) Highest peak at  118.93 ±   0.50 bp in yellow

*    16          (X) Highest peak at  123.00 ±   0.50 bp in yellow

*    17          (X) Highest peak at  127.00 ±   0.50 bp in yellow

* D2S1338

*    15          (X) Highest peak at   93.93 ±     0.50 bp in red

*    16          (X) Highest peak at   98.19 ±     0.50 bp in red

*    17          (X) Highest peak at  102.13 ±    0.50 bp in red

*    18          (X) Highest peak at  106.06 ±    0.50 bp in red

*    19          (X) Highest peak at  109.92 ±    0.50 bp in red

*    20          (X) Highest peak at  113.89 ±    0.50 bp in red

*    21          (X) Highest peak at  117.88 ±    0.50 bp in red

*    22          (X) Highest peak at  121.90 ±    0.50 bp in red

*    23          (X) Highest peak at  126.00 ±    0.50 bp in red

*    24          (X) Highest peak at  130.00 ±    0.50 bp in red

*    25          (X) Highest peak at  134.00 ±    0.50 bp in red

*    26          (X) Highest peak at  138.11 ±    0.50 bp in red

*    27          (X) Highest peak at  142.41 ±    0.50 bp in red

*    28          (X) Highest peak at  146.70 ±    0.50 bp in red

*    29          (X) Highest peak at  150.70 ±    0.50 bp in red

*    30          (X) Highest peak at  154.70 ±    0.50 bp in red